## 年度目標
放射線治療チーム 年度目標
IGRTによる前立腺ＩＭＲＴの位置的精度の検証方法の確立
照射装置等の使用装置の定期的ＱＣ，ＱＡ体制の確立
安全なＳＲＳ施行方法の確立
ＯＢＩを用いた透視とＲＰＭの組み合わせによる位置精度の検証方法の基礎的検証
ＲＰＭを用いたＩＭＲＴに対する基礎的検証
氏名 年度目標
年度目標到達自己評価
年 月現在において、必要なことだが、自分では出来ないと思っていること
年 月上記の件に対する自己評価
がん研究と診療の最先端 財団法人癌研究会
http://www.jfcr.or.jp/

## ALL
放射線治療部 放射線治療技師 技能評価表
自己評価基準 | 管理者判断基準
Ａ：実践及び指導が出来る Ｂ：内容を理解し自信を持って行える | Ａ：実践及び指導が出来る Ｂ：内容を理解し自信を持って行えている
Ｃ：行えるが、内容の理解に自信がない Ｄ：他者と共同作業なら出来る。 | Ｃ：行えるが、内容の理解が足りない Ｄ：他者と共同作業なら出来る。
Ｅ：経験が浅く自信がない Ｆ：出来ない | Ｅ：経験が浅く不完全である Ｆ：出来ていない
氏名： | 自己評価 | 管理者判断 | 自己評価 | 管理者判断
| 評価日 | 評価日 | 評価日 | 評価日
評価内容 | 年３月 | 年３月 | 年９月 | 年９月
放射線治療の手順、標準的な部位、疾患別の照射法、患者体位などを理解し、標準的な治療の一連の流れを、遅滞なく行える。
痛みが強い例、呼吸が苦しい例、患者の急変など特殊な例に適切に対応できる。
取り決めを守り、確実にチェックを行いながら治療を行える。
治療器の立ち上げ、終了操作、動かし方、非常時の停止の方法、及び再立ち上げなどができ、緊急事態での装置停止と患者退避が出来る。
治療器が故障の際に適切な対応により復帰まで行える。（Ｖａｒｉａｎへの連絡も含む）
ＲＩＳ，Varisシステム全般を操作できる。
各種固定具、各種補助具の使い方、その使用目的、長所、短所、注意点などを理解している。
精度の高い放射線治療を実施するために、患者及び家族に治療室で行う行為の内容を相手が理解できるように説明でき、良好な人間関係を築く事ができる。
月毎のリニアックＱＡを実践できる。
年毎のリニアックＱＡを実践できる。
マージンを理解し、個々の症例に対して位置決め写真と照合写真のチェックが行える。
標準測定法０１の線量モニタシステムの校正の理論を理解し、実践できる。
各種線量測定を「外部放射線治療における吸収線量の標準測定法」に基づいて出来る。
外部放射線治療装置の保守管理項目を「外部放射線治療装置の保守管理プログラム」に基づいて出来るようになる。
シミュレーションが終了したプランをＲＩＳ、Ｖａｒｉｓへの登録ができるようになる。
手計算によりＭＵを算出する方法を知っている。
呼吸同期システム（ＲＰＭ）の操作ができる。
OBIシステム全般の操作ができる。
OBIのQAを行える。
体幹部定位放射線治療を行える。
照合用ＣＴ撮影が実施できる。
脳定位放射線治療の前日までの準備段階を実施できる
脳定位放射線治療の当日分を実施できる
定型的な治療計画をたてられる。
医師や治療室担当者らとコミュニケーションをとりながら、放射線治療の標準的な位置決めの一連の流れを、遅滞なく行える。
装置の立ち上げ、終了操作、動かし方、非常時の停止の方法、及び再立ち上げなどができ、緊急事態での装置停止と患者退避が出来る。
装置が故障の際に適切な対応により復帰まで行える。（Varianに連絡することも含まれる。）
HIS,ＲＩＳ，Varisシステム全般を操作できる。
各種固定具、各種補助具の使い方を、その使用目的、長所、短所、注意点などを理解したうえで、照射患者に適した固定具を選択、作成できる。
精度の高い放射線治療を実施するために、患者及び家族に検査室で行う行為の内容を相手が理解できるように説明でき、良好な人間関係を築く事ができる。
Eclipseで作成した治療計画による位置決めの一連の操作が出来る。
修正、再計算などRTPを含めた総合のシステムを理解し活用できる。
位置決め装置の精度管理を保守管理プログラムに基づいて出来る。
CT-NXiの立ち上げ、終了操作、治療計画用ＣＴの撮影が出来る（特殊な例も含まれる）。
定位照射などに使用する特殊な固定具を作成し、高精度放射線治療に適したCTの撮影が出来る。
治療計画CTの精度管理を保守管理プログラムに基づいて出来る。
治療計画に適したCTのための撮影プロトコルを作成、管理出来る。
医師や看護師、医学物理士らとコミュニケーションをとりながら、小線源放射線治療の標準的な一連の流れを、遅滞なく行える。
装置の立ち上げ、終了操作、動かし方、非常時の停止の方法、及び再立ち上げ、緊急事態での装置停止(非常時線源待避を含む)と患者退避が出来る。
装置が故障の際に適切な対応により復帰まで行える。（千代田メディカルに連絡することも含まれる。）
HIS,ＲＩＳ等のシステム全般を操作できる。
治療寝台、Cアーム装置の操作、治療コンソール(TCS)の操作が出来る。
Ｘ線透視、撮影、FCR操作、画像処理の一連の良好な操作が出来る
管理区域内作業者の被爆線量を最少にするための知識を有する。
基本的線源配置を理解し、各種アプリケータ、各種補助具の使い方を、その使用目的、長所、短所、注意点などを理解したうえで、照射部位に適した利用ができる。
精度の高い放射線治療を実施するために、患者及び家族に検査室で行う行為の内容を相手が理解できるように説明でき、良好な人間関係を築く事ができる。
PLATOでのX線画像を用いた線源位置取得、治療計画一連を理解し操作が出来る。
PLATOでのCT画像を用いた線源位置取得、治療計画一連を理解し操作が出来る。
データ転送などRTPを含めた部門総合のシステムを理解し活用できる。
密封小線源に関する基本的知識をもち、安全な作業に従事貢献できる
標準測定法に基づいた線量測定、計測を行い装置保守管理が出来る
Cアーム装置を位置決めとして用いる場合の精度管理が出来る。
超音波装置の立ち上げ、終了及び基本的操作が出来る。
超音波装置を用いたアプリケータのガイド、誘導が出来る。
組織内照射などに使用する特殊な補助具の作成や線量計算等の特殊な照射手技に対して、正確かつ臨機応変に対応出来る。
清潔不潔区分の基本的理解と実践が出来る
線源位置透視機能を操作し照射中の線源停留位置の確認判断が出来る

## 主任
放射線治療部 放射線治療技師 技能評価表（主任編）
氏名： 評価日： | 自己評価
（該当する欄に○をしてください）
評価内容 | 自信を持って行える | 出来ない
|  | 行えるが自信がない | できない | 自分の業務ではない
自己の担当部署について充分に習熟しており、他施設の技師とディスカッションできるだけの知識を有する。
担当部署の仕事量を把握し、無駄な作業、しなければならない作業を適切に見極め、作業の効率化を図れる。
部下の適性を把握し、それに合わせて、男女、個人の差別なく教育できる。（教育は自らの知識の披露ではなく、人を育てることを意味する。）
部下の業務遂行能力を的確に判断し、業務の停止を含め、適切なアドバイスをすることができる。
担当部署の部下の業務に対し、責任をとる覚悟がある。
当院で行っている治療全般（臨床面、線量測定法など）が、その時の一般的な方法と比較して適正な方法か否か判断出来る。
現状の放射線治療をよく理解し、学会発表（地方会、国内学会）を行い、またその指導が行える。
現場の要望を、技師長、副技師長、医師に進言できる。

## 管理者
放射線治療部 放射線治療技師 技能評価表
氏名： |  |  |  |  | 評価日：
| 管理者判断 |  |  |  | 今後の教育研修方針 | 運営委員会コメント
（該当する欄に○をしてください）
担当部署 | 責任者として任せられる | オペレーターとして就労できる | 補助業務者として就労できる | 該当作業の就労は認めない
リニアックⅠ
リニアックⅡ
リニアックⅢ
位置決め
Varis登録
RALS
技師長印
部長印